一、调研基本信息

1. 调研地点：本校图书馆各阅览自习区

2. 调研对象：来图书馆自习的在校大学生、少量查阅资料的任课教师

3. 调研方式：实地现场观察、随机访谈学生、亲身实地体验记录

4. 调研目的：梳理图书馆充电插座现存问题，提出低成本、安全可行的优化解决办法，改善师生自习体验

二、调研核心内容

（一）什么人存在困扰？

主要人群为每日在图书馆长时间自习的学生：

1. 携带笔记本电脑赶作业、画图、写论文的本科生，电脑耗电快，依赖持续供电；

2. 备考学生、考研考公学生，手机、平板全天使用，设备极易没电；

3. 查阅电子文献的教师，需要平板、电脑长时间查阅资料，充电需求稳定。

绝大多数学生不会随身携带排插，仅少数学生会自备小型插排。

（二）存在什么问题？

1. 插座总量不足，供需严重失衡

图书馆自习座位数量多，但墙面固定插座分布稀疏，靠窗、角落少量座位配有插座，中间大片自习区域无供电接口，高峰期出现“抢插座”现象。本人实地体验时，全天多次寻找均无闲置可用插座，只能中断学习返回宿舍充电。

2. 部分插座老化损坏，无法正常使用

多处墙面插座松动、接触不良、内部故障，看似有插孔，插上设备无供电，进一步缩减可用充电点位。

3. 无共享扩容方案，单人独占插座

自带插排的学生可以一个墙面插座拓展多个插孔，多人共用；但未携带插排的同学只能单人占用一个插孔，其余没电同学无法共享资源，有限插座资源利用率极低。

4. 隐性安全隐患

部分学生私自拉扯长线排插跨座位充电，电线杂乱，存在漏电、火灾风险，图书馆禁止私拉电线，但学生充电刚需难以规避。

（三）调研依据

1. 个人实地观察依据：连续3天在图书馆早8点至晚9点观察，自习高峰时段所有完好插座全部被占用，至少二十余名学生四处寻找充电位置无果；本人多次携带电脑到馆，因无插座只能短暂学习。

2. 随机访谈依据：随机访谈28名常来图书馆自习的学生，24人表示经常遇到设备没电、找不到插座的难题，占比85.7%；仅有4人习惯随身携带排插。受访学生均表示，不携带排插是因为体积大、增加书包负重，日常出行不便。

3. 现实场景依据：少量自带排插的学生主动和周边同学协商共用插座，证明单一插座拓展多插孔是学生认可、切实有效的解决思路。

三、问题解决方案：图书馆投放共享插座设备

方案核心思路

参考共享充电宝运营模式，在图书馆各自习区投放可租借的多功能共享排插（共享插座），无需大规模改造墙体电路，低成本提升现有插座利用率。

1. 设备基础配置

共享插座自带6-8个插孔，包含普通五孔、USB快充口，自带过载断电保护，符合校园消防安全标准；设备轻量化，方便学生租借、归还。

2. 使用规则

学生扫码即可短时租借，放置在已有墙面插座上，1个原生插座可同时供给多名学生充电；使用结束后归还至图书馆服务台、楼层收纳柜，避免学生私自带离。

3. 配套辅助措施

（1）图书馆定期检修、更换损坏墙面插座，清理无法使用的故障点位；

（2）划分小型集中充电区域，摆放共享插座收纳柜，方便就近租借；

（3）张贴用电规范提示，禁止共享插座超长距离拉扯，消除消防隐患。

方案优势

1. 节约改造成本：不用大规模改造图书馆墙体、电路，无需大量新增墙面插座，利用现有点位扩容；

2. 资源高效利用：单个墙面插座可服务3-6名学生，大幅减少抢插座情况；

3. 降低学生负担：不用学生自行携带笨重排插，满足大部分无自备插排同学的充电需求；

4. 便于管理：统一租借回收模式，工作人员可集中管理充电设备，杜绝杂乱私拉电线。

四、调研总结

数字化学习背景下，电脑、平板等电子设备已经是师生图书馆自习必需品，稳定充电是基础服务需求。当前图书馆插座数量少、老化破损、资源无法共享的问题，直接降低学习效率，也存在用电安全隐患。

通过投放共享插座的方式，依托现有插座点位扩容，兼顾实用性、安全性与低成本，能够高效解决师生充电难问题，优化图书馆自习环境，提升校园公共服务质量。